## Перечень оборудования
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании
№п/п | Диспетчерское наименование ТП | Протяженность ВЛ 10-6 кВ, км | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км | Протяженность КЛ 10-6 кВ, км | Протяженность КЛ-0,4 кВ, км | Место расположениия ТП
1 | 2БКТП-БЦ-6-552п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
| КТП-Дж5-623п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерлиевская, ул. Ленина, 51
| КТП-Дж5-650п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-Б-2-814п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
| ЗТП-3г5-144п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Шербиновский район, ст. Щербиновская, ул. Промышленная, б/н
| ЗТП-Кс-1-Кс-3-349п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кисляковская
| КТП-КМ1-636п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Кореновский район, пос. Комсомольский
| ТП-КС7-427п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Степная, 2
| ТП-Гз5-433п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, пос. Гражданский, ул. Мира, 15
| ТП-Ю7-401п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-Ю7-330п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-Гз5-201п | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-РС-5-622п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, ул. Красноармейская, б/н
| 2БКТП-КП-1-349п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, пос. Первомайский
| КТП-НМ-11-183п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская
| ТП-РЦ6-309п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Спортивная, 3
| ЗТПП-ХЛ-11-761п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старакорсунская, ул. Шевченко б/н
| КТП-П-5-831п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Западная, б/н
| КТП-ПФ3-905п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 8
| ТП-КР1-19п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Кирпильская
| ТП-КР3-67п | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-РЦ5-284п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Спортивная, 3
| ТП-НД3-439п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
| ТП-НД5-446п | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-НМ7-822п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская
| КТП-Шкр5-1607п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская
| КТП-НМ-5-515п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская
| ТП-ВЦ13-504п | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 5
| ТП-РС-5-823п | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, ул. Красноармейская, б/н
| ТП-БЦ-10-549п | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, село Первомайское
| ТП-НБС-3-429п | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новобейсугская
| 2БКРП-6 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
1 | ТП-ВЦ-10-563п | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
| ЗТП-СМ-23-317п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Староминской район, ст. Староминская, ул. Маяковского, 2
| ЗТП-СМ-23-318п | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-СМ-23-319п | 0 | 0 | 3 | 0
| БКТП-ЮБ-5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, пос. Гражданский, ул. Мира, 15
| ТП-СТ-1-645п | 0.167 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 17
| ТП-ВЦ-3-535п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Полевой, 6
| ТП-РС-5-933 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, 3
| ЦРП-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Староминской район, ст. Староминская, ул. Калинина, 175
| ЗТП-11 | 0 | 0 | 1.2 | 0
| ЗТП-175 | 0 | 0 | 0.8 | 0
| ЗТП-126 | 0 | 0 | 0.4 | 0
| ЗТП-421 | 0 | 0 | 1 | 0
| КТП-360 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-213 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| ТП-8 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, пос. Выселки с/з "Кристалл"
| ТП-9 |  |  |  | 0
| ТП-17 |  |  |  | 0
| ТП-10 |  |  |  | 0
| РП-6 |  |  |  | 0
| ТП-ВЦ-6-57п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Дорошенко, 17
| ТП-ВЦ-6-112п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-ВЦ-14-19п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-ВЦ-14-20п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-ВЦ-10-173п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
| ТП-РЦ-4-373п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, пос. Бейсуг, ул. Кочубея, 3
| ТП-НД-1-374п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-ВЦ-9-527п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
| ТП-ВЦ-12-125п | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-НД-3-262п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, пос. Бейсуг, ул. Коммунаров, 3
| БКТП-ВЦ-11-149п | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
| БКТП-ВЦ-10-164п | 0 | 0 | 0 | 0
| БКТП-ВЦ-10-174п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-Ю-1-211п | 0 | 2 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, пос. Гражданский
| ТП-Ю-1-212п | 0 |  | 0 | 0
| ТП-ЗР1-172п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Ловлинская (птицефабрика Тбилисская)
| ТП-ЗР9-196п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-ЗР9-195п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-ЗР9-194п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-ЗР1-269п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-ЗР1-270п | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-УЦ-17-3п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Кавказская, 17
| ТП-УЦ-3-СТ-1-4п | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-УЦ-3-СТ-1-185п | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-НК-1-НЛ-3-791п | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-ВР-3-Ж3-1-110п | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-1133п | 0 | 0 | 20 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, Пашковский сельский округ, уч №11 (птицефабрика Краснодарская)
| ЗТП-1452п | 0 | 0 |  | 0
1 | ЗТП-1003п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-1004п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-1005п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-1006п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-1007п | 0 | 0 |  | 0
| КТП-1050п | 0 | 0 |  | 0
| КТП-1049п | 0 | 0 |  | 0
| КТП-1048п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-562п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-462п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-782п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-788п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-789п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-797п | 0 | 0 |  | 0
| КТП-609п | 0 | 0 |  | 0
| КТП-1134п | 0 | 0 |  | 0
| КТП-1135п | 0 | 0 |  | 0
| ЗТП-1453п | 0 | 0 |  | 0
| БКТП-РС-3-975п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, в границах СПК колхоза Россия секция 2
| БКТП-РС-4-922п | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-РС-3-964п | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-НС-13-1п | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Батарейная, 4
| ТП-НС-13-2п |  | 0 | 0 | 0
| ТП-НС-1-1п |  | 0 | 0 | 0
| ЗТП-ДР1-132п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
| ТП-Г-7-807п | 0.504 | 0 | 0.496 | 0 | Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, в границах земель АОЗТ "Заря"
| ТП-240п | 0 | 0 | 1.1 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 6
| ТП-1283п | 0 | 0 | 1.1 | 0
2 | ПС 35/10 кВ "Рисозавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Элеваторная, 1
3 | ТП-Гз7-205п | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Лунева, 31
4 | ТП-ШЧ-7-604п | 2 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Теучежский район, х. Шевченко, ул. Мира, 1Б
| ТП-ШЧ-9-605п | 0.5 | 0 | 0 | 0
| ТП-ШЧ-9-606п | 0.15 | 0 | 0 | 0
| ТП-ШЧ-9-607п | 4 | 0 | 0 | 0
| ТП-ПР-4-854п | 0.5 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-Т-7-739п | 2 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Кавказский район, ст. Темижбеская, ул. Комсомольская, 6
6 | БКТП-З-7-352п | 6 | 0 | 0.2 | 0 | Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Спартаковская, 1
| ТП-Т-3-298 | 0.2 | 0 | 0 | 0
7 | ТП 35/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилийсская, ул. Мира, 1
8 | ТП-1792п | 0 | 0 | 0.74 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3
| ТП-922п | 0 | 0 | 0.58 | 0
| ТП-1123п | 0 | 0 | 0.61 | 0
| РП-755п | 0 | 0 | 0.9 | 0
9 | ЗТП-П-11-180 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Молодежная, 6
10 | ТП-890п | 1.7 | 0 | 0.4 | 0 | Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Крупская, 2
ТП-10/0,4
11 | ТП-НС-7-777п | 0.074 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Павловский район, Новолеушковское сельское поселение
| БКТП-НЛ-1-841п | 0 | 0 | 0 | 0
| БКТП-С-7-873п | 0 | 0 | 0 | 0
| БКТП-С-7-892п | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-С-5-531п | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-630 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТП-174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край,, Павловский район, ст. Атаманская
КТП-175
| СКТП-259 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-Ю-11-954п | 0.015 | 0 | 0.073 | 0 | Краснодарский край, Гулькелечивский район, п. Венцы-Заря
14 | ТП-747п | 0 | 0 | 1.215 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 6
15 | ТП-580п | 0 | 0 | 5.16 | 0 | Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Полевой, 18А
16 | ТП-1806п | 0 | 0 | 0.54 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, Пашковский сельский округ, почтовое отделение связи №27
| ТП-1807п | 0 | 0 | 0.148 | 0
| ТП-2884п | 1.18 | 0 | 0.55 | 0
| ТП-2133п | 1.605 | 0 | 0.665 | 0
17 | ТП №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Таманская, 192
| ТП №2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП №3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-НС-16-4-1159п | 0.012 | 5.076 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, 14-й км. Ростовского шоссе, НСТ "Орбита"
19 | ТП-НВ-7-574п | 0.43 | 36 | 0 | 0 | Краснодарский край, Динской район, х. Осечки
ТП-НВ-7-1337п
21 | ТП-РП-7-3-898п | 0.007 | 9 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, СНТ "Нива"
22 | ТП-НС-16-4-1148п | 0.01 | 5 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, 14-й км. Ростовского шоссе, хут. Октябрьский, СНТ "Зиповчанка"
23 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, НСТ "Кубань-1"
24 | ТП-РП-7-3-892п | 0.23 | 2 | 0 | 0
25 | ТП-НС-16-4-202п | 0.02 | 3.24 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, 14-й км. Ростовского шоссе, хут. Октябрьский, ДНО "Виктория"
26 | ТП-НС-16-7-1117п | 1.3 | 10 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, 22-й км. Ростовского шоссе
27 | ТП-1096п | 1 | 3.281 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Северный, НСТ "Садовод-2"
ТП-1490п
| ТП-1495п | 0.25 | 2.711
29 | ТП-РП-7-3-910п | 0.6 | 13.2 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, НДТ "Зеленый огонек"
30 | ТП-КУ-3-983п | 0.25 | 12.2 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, 13-й км. Ростовского шоссе, КСТ "Родник"
31 | ТП-РП-7-3-913п | 0.5 | 5 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, СНТ "Кавказ"
32 | ТП-РП-7-3-906п | 0.04 | 4 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская
33 | ТП-ЕЛ-7-930п | 0.01 | 16 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, 6-ое отделение учхоза "Кубань"
| ТП-ЕЛ-7-941п | 0.015 | 15.5 | 0 | 0
34 | ТП-РП-7-3-902п | 0.185 | 4.5 | 0 | 0 | Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, НСТ "Автомобилист-3"
| ТП-3126п |  |  |  |  | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Адмирала Серебрякова
| ТП-3127п |  |  |  |  | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Адмирала Серебрякова
| ТП-3086п |  |  |  |  | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Командорская
| ТП-3114п |  |  |  |  | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Командорская
| ТП-КИ-7-1036п |  |  |  |  | Краснодарский край, ст. Каневская, западнее ст. Каневской на 1,3 км
| ТП-ГЗ-6-49п |  |  |  |  | Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Западная, 1
| ТП-КИ-1-226п |  |  |  |  | Краснодарский край, ст. Каневская, ул. 10-линия, 24
| ТП-КИ-7-1060п |  |  |  |  | Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Западная, 1
| ТП-КИ-7-45п |  |  |  |  | Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Западная, 1/2
| ТП-БЦ-10-569п |  |  |  |  | Краснодарский край, р-н Выселковский, с. Первомайское
| ТП-НБС7-444п |  |  |  |  | Краснодарский край, р-н Выселковский, ст. Новобейсугская, ул. Карлова, д. 39
| ТП-КС7-416п |  |  |  |  | Краснодарский край, р-н Выселковский, ст. Новомалороссийская, ул. Степная, д.2
| КТП-СЛ-9-927 |  |  |  |  | Краснодарский край, р-н Павловский, ст. Старолеушковская, ул. Кубанская д. 1А
| ТП-С5-05п |  |  |  |  | Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дружбы народов, 63.
ТП-С5-06п
ТП-С5-03п
ТП-С5-04п
ТП-С5-01п
ТП-С5-01ап
ТП-С5-02п
РП-4
ТП-ПФ-12-12п
ТП-ПФ-12-08п
| ТП-1381 |  |  |  |  | Краснодарский край, Ростовское шоссе 13-км
| ТП-КТ-1-897п |  |  |  |  | Краснодарский край, г. Кореновск, пер. Линейный, 31
| ТП-П-11-293п |  |  |  |  | Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 72
Итого: |  | 46.7734 | 157.708 | 57.377 | 0
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" |  |  | В.А. Черкашин

## Р.2.1.
Плановый объём воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор ООО "Кубаньэлектросеть"
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | 2020 год план
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжённость | Объём условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
А | Б | В | Г | 19.1 | 19.2 | 19.3
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | 190 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  |  | 0 | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 150 |  | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | #REF! | #REF!
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 |  | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | #REF! | #REF!
СН 1, всего |  |  |  |  | 0 | 0
СН 2, всего |  |  |  |  | #REF! | #REF!
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | #REF! | #REF!
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | #REF! | #REF!
НН, всего |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Итого |  | Всего |  |  | #REF! | #REF!
|  | ВН |  |  | 0 | 0
|  | СН 1 |  |  | 0 | 0
|  | СН 2 |  |  | #REF! | #REF!
|  | НН |  |  | #REF! | #REF!
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | [5 empty] | В.А. Черкашин

## Р.2.2.
Плановый объём подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах ООО "Кубаньэлектросеть"
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | 2020 год план
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у
А | Б | В | Г | .1 | .2 | .3
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 |  | 0
|  |  | 35 | 75 | #REF! | #REF!
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 |  | 0
|  |  | 750 | 43 |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 |  | 0
|  |  | ВН (35) | 2.1 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | 2.1 | #REF! | #REF!
|  |  | ВН (1-20) | 1 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 1 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 1 |  | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  | 0
|  |  | 750 | 130 |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 |  | 0
|  |  | ВН (35) | 11 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | 11 |  | 0
|  |  | ВН (1-20) | 5.5 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 5.5 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 5.5 |  | 0
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | 3 фазы | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 |  | 0
|  |  | ВН (35) | 6.4 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | 6.4 | #REF! | #REF!
|  |  | ВН (1-20) | 3.1 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 3.1 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 3.1 | #REF! | #REF!
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 | #REF! | #REF!
6 | Выключатель нагрузки | Единица оборудования | 110 | 2.3 |  | 0
|  |  | 35 | 2.3 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.3 | #REF! | #REF!
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | Единица оборудования | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | Единица оборудования | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 | #REF! | #REF!
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | ВН (1-20) | 2.3 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 2.3 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 2.3 | #REF! | #REF!
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | ВН (1-20) | 3 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 3 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 3 | #REF! | #REF!
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | ВН (35) | 3.5 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | 3.5 |  | 0
14 | Итого |  | Всего |  | #REF! | #REF!
|  |  | ВН |  | 0 | 0
|  |  | СН1 |  | #REF! | #REF!
|  |  | СН2 |  | #REF! | #REF!
|  |  | НН |  | 0 | 0
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | [5 empty] | В.А. Черкашин
Всего | #REF!
ВН | 0
СН1 | #REF!
СН2 | #REF!
НН | #REF!