## 1.2
Приложение №1
Не заполняется | к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
Максимальное на расчетный период 2021 г. число точек присоединения | 0
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0 | #DIV/0! | правильная формала
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | В.А. Черкашин

## 1.1
Приложение №1
| Не заполняется |  | к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Аварийные отключения оборудования в январе 2021 г. | 0 | 0
2 | Аварийные отключения оборудования в феврале 2021 г. | 0 | 0
3 | Аварийные отключения оборудования в марте 2021 г. | 0 | 0
4 | Аварийные отключения оборудования в апреле 2021 г. | 0 | 0
5 | Аварийные отключения оборудования в мае 2021 г. | 0 | 0
6 | Аварийные отключения оборудования в июне 2021 г. | 0 | 0
7 | Аварийные отключения оборудования в июле 2021 г. | 0 | 0
8 | Аварийные отключения оборудования в августе 2021 г. | 0 | 0
9 | Аварийные отключения оборудования в сентябре 2021 г. | 0 | 0
10 | Аварийные отключения оборудования в октябре 2021 г. | 0 | 0
11 | Аварийные отключения оборудования в ноябре 2021 г. | 0 | 0
12 | Аварийные отключения оборудования в декабре 2021 г. | 0 | 0
Итого: |  | 0 | 0
| Директор ООО "Кубаньэлектросеть" |  | В.А. Черкашин

## 1.3
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Показатель | Комментарии
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | (значение из формы 1.9 приложения 1 к методическим указаниям) | 3946
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3).При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.4293
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.061328
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" |  |  |  | В.А. Черкашин

## 1.7
Приложение № 1
Не заполняется | (заполняется только в базовом году на долгосрочный период) |  |  |  |  | к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1 (для территориальной сетевой регулирования которой начинается с 2018 года) организации, долгосрочный период
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2022 факт | 2024 план | 2025 план | 2026 план
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | Технические мероприятия по ремонту оборудования | Выполнение технических мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293 | 0.4293
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Организационные мероприятия, обучение персонала | Выполнение технических мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения | 0.061328 | 0.061328 | 0.061328 | 0.061328
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | Организационные и технические мероприятия, обучение персонала | Выполнение организационных и технических мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения и обущения персонала | 1 | 1 | 1 | 1
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | [5 empty] | В.А. Черкашин

## 1.9
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации1 | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 217.29 | аренды электросетевого имущества
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 99.01 | аренды электросетевого имущества
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 45.57%
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 3946
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 939
5 | Средняя летняя температура, °С | 22.11
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaidi) | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaifi) | 5
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" |  |  | В.А. Черкашин

## 2.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 30% | 30% | 100 | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 2 | 2 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100 | - | -
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 0 | - | -
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | 1 | 1 | 100 | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 1 | 100 | обратная | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 1
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | [5 empty] | В.А. Черкашин

## 2.3
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 1.8333
в том числе по критериям:
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 1 | 0 | обратная | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 1 | 0 | обратная | 1
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 1% | 0 | прямая | 3
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 7 | 0 | обратная | 1
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100 | прямая | 2
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.004 | 0 | 100 | - | -
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  | - | -
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | 100 | обратная | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 4 | 0 | обратная | 1
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.7667
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | [5 empty] | В.А. Черкашин

## 2.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 3 | 3 | 100 | обратная | 0.5
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 30 | 30 | 100 | обратная | 0.5
2. | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15 | 100 | - | 0.5
| для остальных потребителей услуг, дней | 45 | 45 | 100 | - | 0.5
2.1. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2.2. | 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0 | 0 | 100 |  | 0.5
а) | 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
б) | 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.375
2.3. | в том числе по критериям:
3. | 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.1. | 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 1 | 0 | обратная | 0.25
4. | 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | 100 | обратная | 0.2
4.1. | 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
5. | 5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.39375
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0 | обратная
6. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | -
в том числе по критериям:
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 0 | обратная | 2
7. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 0 |  | 2
8. | Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 2
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | [5 empty] | В.А. Черкашин

## 3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель | Число заявок, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 154
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | В.А. Черкашин

## 3.2
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель | Число заявок, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 154
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | В.А. Черкашин

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | -
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.4293
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.061328
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 1.9533
7 | Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | -
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 0.7
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | -
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 0
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | 0
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" |  |  | В.А. Черкашин

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель | № пункта методических указаний | Значение | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | 0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | 0
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α1 |  | Для территориальной сетевой организации | 0.3
коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α2 |  | Для территориальной сетевой организации | 0.3
коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 |  | Для территориальной сетевой организации | 0.3
коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 |  | Для территориальной сетевой организации | 0.1
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пункт 5 |  | 0
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" |  |  | В.А. Черкашин

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Кубаньэлектросеть" | ТП | ТП-КУ-3-983п | 10 (10,5) | 08,30 2022.12.12 | 09,30 2022.12.12 | В | 1 | ТП-КУ-3-983п, ВЛ-0,4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 375 |  | Оперативный журнал | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2 | ООО "Кубаньэлектросеть" | ТП | ТП-3324п | 10 (10,5) | 10,20 2022.12.16 | 11,20 2022.12.16 | В | 1 | ТП-3324п, КЛ-0,4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | Оперативный журнал | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
3 | ООО "Кубаньэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-КУ-3-983п | 0.38 | 16,10 2022.12.21 | 18,10 2022.12.21 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-КУ-3-983п | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 85 |  | Оперативный журнал | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
4 | ООО "Кубаньэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-РП-7-3-892п | 0.38 | 15,05 2022.12.23 | 17,05 2022.12.23 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-РП-7-3-892п | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 68 |  | Оперативный журнал | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
5 | ООО "Кубаньэлектросеть" | ТП | ТП-3325п | 10 (10,5) | 09,30 2022.12.26 | 10,30 2022.12.26 | В | 1 | ТП-3325п, ВЛ-0,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | Оперативный журнал | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | [15 empty] | В.А. Черкашин
[8 empty] | 7 |  |  |  | 242

## 8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации за 2022 год за ____ месяц ____ года
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "Кубаньэлектросеть" | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-10 кВ ф. ВЦ-6, ВЦ-13 | 2БКТП-БЦ-6-552п | 6 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
2 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ДЖ-5 | КТП-Дж5-623п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ДЖ-6 | КТП-Дж5-650п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. Б-2 | ТП-Б-2-814п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. СЩ-1, ф. ЗГ-5 | ЗТП-3г5-144п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
6 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. КС-1, ф. КС-3 | ЗТП-Кс-1-Кс-3-349п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
7 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. КМ-1, ф. НБ-8 | КТП-КМ1-636п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
8 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. КС-7 | ТП-КС7-427п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
9 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ГЗ-5 | ТП-Гз5-433п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. Ю-7 | ТП-Ю7-401п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
11 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. Ю-8 | ТП-Ю7-330п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ГЗ-5 | ТП-Гз5-201п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
13 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. РС-5 | ЗТП-РС-5-622п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
14 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. КП-1 | 2БКТП-КП-1-349п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
15 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. НМ-11 | КТП-НМ-11-183п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
16 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. РЦ-6 | ТП-РЦ6-309п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ХЛ-11, ф. СК-11 | ЗТПП-ХЛ-11-761п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
18 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. П-5 | КТП-П-5-831п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
19 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ПФ-3 | КТП-ПФ3-905п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
20 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. КР-1 | ТП-КР1-19п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
21 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. КР-3 | ТП-КР3-67п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
22 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. РЦ-5 | КТП-РЦ5-284п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
23 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. НД-3 | ТП-НД3-439п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
24 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. НД-5 | ТП-НД5-446п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
25 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. НМ-7 | КТП-НМ7-822п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
26 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ШКР-5 | КТП-Шкр5-1607п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
27 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. НМ-5 | КТП-НМ-5-515п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
28 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ВЦ-13 | ТП-ВЦ13-504п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
29 | ООО "Кубаньэлектросеть" |  | ВЛ-10 кВ ф. РС-5 | ТП-РС-5-823п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
30 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. БЦ-10 | ТП-БЦ-10-549п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
31 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. НБ-3 | ТП-НБС-3-429п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
32 |  | ПС 110/6 "Выселки" | КЛ-6 кВ ф. ВЦ-15, ВЦ-16, ВЦ-17, ВЦ-18 | 2БКРП-6 кВ | 6 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
33 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-10 | ТП-ВЦ-10-563п | 6 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
34 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. СМ-23 | ЗТП-СМ-23-317п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
35 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. СМ-23 | ЗТП-СМ-23-318п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
36 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. СМ-23 | ЗТП-СМ-23-319п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
37 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ЮБ-5 | БКТП-ЮБ-5 | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
38 |  |  | ВЛ-10 ф. СТ-1 | ТП-СТ-1-645п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
39 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-3 | ТП-ВЦ-3-535п | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
40 |  | ПС 110/10 кВ "Староминская" | ВЛ-10 кВ ф. СМ-25, ф. СМ-13 | ЗТП-11 | 10 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
41 |  | ПС 110/10 кВ "Староминская" | ВЛ-10 кВ ф. СМ-25, ф. СМ-13 | ЗТП-175 | 10 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
42 |  | ПС 110/10 кВ "Староминская" | ВЛ-10 кВ ф. СМ-25, ф. СМ-13 | ЗТП-126 | 10 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
43 |  | ПС 110/10 кВ "Староминская" | ВЛ-10 кВ ф. СМ-25, ф. СМ-13 | ЗТП-421 | 10 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
44 |  | ПС 110/10 кВ "Староминская" | ВЛ-10 кВ ф. СМ-20 | КТП-360 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
45 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ТД-8 | КТП-213 | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
46 |  | ПС 110/6 "Выселки" | КЛ-6 кВ | ТП-8 | 6 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120
47 |  | ПС 110/6 "Выселки" | КЛ-6 кВ | ТП-9 | 6 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42
48 |  | ПС 110/6 "Выселки" | КЛ-6 кВ | ТП-17 | 6 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
49 |  | ПС 110/6 "Выселки" | КЛ-6 кВ | ТП-10 | 6 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
50 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-6 | ТП-ВЦ-6-57п | 6 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
51 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-7 | ТП-ВЦ-6-112п | 6 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
52 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-14 | ТП-ВЦ-14-19п | 6 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
53 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-14 | ТП-ВЦ-14-20п | 6 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
54 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-10 | ТП-ВЦ-10-173п | 6 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
55 |  | ПС 110/35/10 "Рассвет" | ВЛ-10 кВ ф РЦ-4, ф. НД-1 | ТП-РЦ-4-373п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
56 |  | ПС 110/35/10 "Новодонецкая" | ВЛ-10 кВ ф. НД-1, ф. РЦ-4 | ТП-НД-1-374п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
57 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-9 | ТП-ВЦ-9-527п | 6 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
58 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-12, ф. ВЦ-7 | ТП-ВЦ-12-125п | 6 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
59 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. НД-3 | ЗТП-НД-3-262п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
60 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-11 | БКТП-ВЦ-11-149п | 6 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
61 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-10 | БКТП-ВЦ-10-164п | 6 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
62 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-10 | БКТП-ВЦ-10-174п | 6 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
63 |  |  | ВЛ-6 кВ ф. Ю-1 | ТП-Ю-1-211п | 6 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 210 |  |  | 210 |  |  |  | 210
64 |  |  | ВЛ-6 кВ ф. Ю-1 | ТП-Ю-1-212п | 6 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 210 |  |  | 210 |  |  |  | 210
65 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ЗР-1, ф. ТЦ-8 | ТП-ЗР1-172п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
66 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ЗР-9, ф. ТЦ-8 | ТП-ЗР9-196п | 10 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
67 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ЗР-9, ф. ТЦ-8 | ТП-ЗР9-195п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
68 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ЗР-9, ф. ТЦ-8 | ТП-ЗР9-194п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
69 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ЗР-1, ф. ТЦ-8 | ТП-ЗР1-269п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
70 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ЗР-1, ф. ТЦ-8 | ТП-ЗР1-270п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
71 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. УЦ-17, ф. РПУ-11 | ЗТП-УЦ-17-3п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
72 |  |  | ВЛ-10 ф. УЦ-3-СТ-1, ф. РПУ-11 | ТП-УЦ-3-СТ-1-4п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
73 |  |  | ВЛ-10 ф. УЦ-3-СТ-1 | КТП-УЦ-3-СТ-1-185п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
74 |  |  | ВЛ-10 ф. НК-1, ф. НЛ-3 | ЗТП-НК-1-НЛ-3-791п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
75 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ВР-3, ф. ЖЗ-1 | КТП-ВР-3-Ж3-1-110п | 10 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
76 |  | ПС 110 кВ "ПТФ" | КЛ-10 кВ ф. ПТФ-7, ф. ПТФ-9 | ЗТП-1133п | 10 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
77 |  | ПС 110 кВ "ПТФ" | КЛ-10 кВ ф. ПТФ-7, ф. ПТФ-10 | ЗТП-1452п | 10 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
78 |  | ПС 35/10 кВ "Россия" | ВЛ-10 кВ ф. РС-3 | БКТП-РС-3-975п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
79 |  | ПС 35/10 кВ "Россия" | ВЛ-10 кВ ф. РС-4 | БКТП-РС-4-922п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
80 |  | ПС 35/10 кВ "Россия" | ВЛ-10 кВ ф. РС-3 | ЗТП-РС-3-964п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
81 |  | ПС 110/35/10 "Старонижестеблиевская" | ВЛ-10 кВ ф. НС-13, ф. НС-1 | ТП-НС-13-1п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
82 |  | ПС 110/35/10 "Старонижестеблиевская" | ВЛ-10 кВ ф. НС-13, ф. НС-2 | ТП-НС-13-2п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
83 | ООО "Кубаньэлектросеть" | ПС 110/35/10 "Старонижестеблиевская" | ВЛ-10 кВ ф. НС-13, ф. НС-3 | ТП-НС-1-1п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
84 |  | ПС 110/6 "Выселки" | ВЛ-6 кВ ф. ВЦ-5, ф. ДР-1 | ЗТП-ДР1-132п | 6 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
85 |  | ПС 110/10 кВ "Гречаная Балка" | ВЛ-10 кВ ф. Г-7 | ТП-Г-7-807п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
86 |  | ПС 110/10/6 "ХБК" | КЛ-6 кВ ф. ХБК-104 | ТП-240п | 6 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
87 |  | ПС 110/10/6 "ХБК" | КЛ-6 кВ ф. ХБК-104 | ТП-1283п | 6 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
88 |  | ПС 35/10 кВ "Калинина" | ВЛ-10 кВ ф. КИ-7 | ТП-КИ-7-1036п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
89 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ГЗ-6 | ТП-ГЗ-6-49п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
90 |  | ПС 35/10 кВ "Калинина" | ВЛ-10 кВ ф. КИ-1 | ТП-КИ-1-226п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
91 |  | ПС 35/10 кВ "Калинина" | ВЛ-10 кВ ф. КИ-7 | ТП-КИ-7-1060п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
92 |  | ПС 35/10 кВ "Калинина" | ВЛ-10 кВ ф. КИ-7 | ТП-КИ-7-45п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
93 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. БЦ-10 | ТП-БЦ-10-569п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
94 |  | ПС 35/10 кВ "Новоюейсугская" | ВЛ-10 кВ ф. НБС-7 | ТП-НБС7-444п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
95 |  | ПС 35/10 "Межколхохсовхозсад" | ВЛ-10 кВ ф. КС-7 | ТП-КС7-416п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
96 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. СЛ-9 | КТП-СЛ-9-927 | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
97 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ШЧ-7 | ТП-ШЧ-7-604п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
98 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ШЧ-9 | ТП-ШЧ-9-605п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
99 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ШЧ-9 | ТП-ШЧ-9-606п | 10 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
100 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ШЧ-9 | ТП-ШЧ-9-607п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
101 |  |  | ВЛ-6 кВ ф. ПР-4 | ТП-ПР-4-854п | 6 | - | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
102 |  | ПС 110/35/10 кВ "Славянская" | КЛ-10 кВ ф. С-2, ф. С-4 | ТП-С5-05п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
103 |  | ПС 110/35/10 кВ "Славянская" | КЛ-10 кВ ф. С-2, ф. С-4 | ТП-С5-06п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
104 |  | ПС 110/35/10 кВ "Славянская" | КЛ-10 кВ ф. С-6, ф. С-8 | ТП-С5-03п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
105 |  | ПС 110/35/10 кВ "Славянская" | КЛ-10 кВ ф. С-6, ф. С-8 | ТП-С5-04п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
106 |  | ПС 110/35/10 кВ "Славянская" | КЛ-10 кВ ф. С-1, ф. С5 | ТП-С5-01п | 10 | - | - | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
107 |  | ПС 110/35/10 кВ "Славянская" | КЛ-10 кВ ф. С-5, ф. ПФ-12 | ТП-С5-01ап | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
108 |  | ПС 220/110/10 "Славянская" | ВЛ-10 кВ ф. СГ-5, ф. С-5 | ТП-С5-02п | 10 | - | - | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
109 |  | ПС 110/10 кВ "ПТФ" | ВЛ-10 кВ ф. ПФ-12, ф. СГ-5, ф. С-5 | ТП-ПФ-12-12п | 10 | - | - | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 2
110 |  | ПС 110/10 кВ "ПТФ" | КЛ-10 кВ ф. ПФ-12 | ТП-ПФ-12-08п | 10 | - | - | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
111 |  |  | ВЛ-35 кВ РЗ-КЛН, ВЛ-35 кВ РЗ-СВ | ПС 35/10 кВ "Рисозавод" | 10 | - | - | 1 |  | 1 |  |  | 1
112 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. ГЗ-7 | ТП-Гз7-205п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
113 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. Т-7 | ТП-Т-7-739п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
114 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. З-7 | БКТП-З-7-352п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
115 |  |  | ВЛ-10 кВ ф. Т-3 | ТП-Т-3-298 | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
116 |  |  | ВЛ-35 кВ ф. КВ СЗ | ТП 35/6 | 10 | - | - | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  | 1
117 |  | ПС 110/6 кВ "ХБК" | КЛ-6 кВ ф. ХБК-301, ф. ХБК-204 | ТП-1792п | 6 | КЛ-0,4 | 0.4 | 4 |  |  | 4 | 2 |  | 2
118 |  | ПС 110/6 кВ "ХБК" | КЛ-6 кВ ф. ХБК-301, ф. ХБК-204 | ТП-922п | 6 | КЛ-0,4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
119 |  | ПС 110/6 кВ "ХБК" | КЛ-6 кВ ф. ХБК-301, ф. ХБК-204 | ТП-1123п | 6 | КЛ-0,4 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
120 |  | ПС 110 /10 кВ "Павловская" | ВЛ-10 кВ ф. П-11 | ЗТП-П-11-180 | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 | 1
121 |  | ПС 220/110/10 кВ "Витаминкомбинат" | КЛ-10 кВ ф.ВК-17, ф. ВК-18 | ТП-3126п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
122 |  | ПС 220/110/10 кВ "Витаминкомбинат" | КЛ-10 кВ ф.ВК-17, ф. ВК-18 | ТП-3127п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
123 |  | ПС 110/35/10 кВ "Лорис" | КЛ-10 кВ ф. Л-17, ф. Л-2 | ТП-3086п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3
124 |  | ПС 110/35/10 кВ "Лорис" | КЛ-10 кВ ф. Л-17, ф. Л-2 | ТП-3114п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
125 |  | ПС 110/27,5/10 "Коренвская тяговая" | ВЛ-10 кВ ф. КТ-1 | ТП-КТ-1-897п | 10 | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
126 |  | ПС 35/10 кВ "Шапсуг" | ВЛ-10 кВ ф. РП-7-3 | ТП-РП-7-3-892п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 624 |  |  | 624 |  |  |  | 624
127 |  | ПС 35/10 кВ "НС-16" | ВЛ-10 кВ ф. НС-16-4 | ТП-НС-16-4-202п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 347 |  |  | 347 |  |  |  | 347
128 |  |  | ВЛ-10 кВ ТП-63 - ТП-993п | ТП-1096п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 317 |  |  | 317 |  |  |  | 317
129 |  |  | ВЛ-10 кВ ТП-63 - ТП-993п | ТП-1490п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 431 |  |  | 431 |  |  |  | 431
130 |  |  | ВЛ-10 кВ ТП-895 - ТП-173 | ТП-1495п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 374 |  |  | 374 |  |  |  | 374
131 |  | ПС 35/10 кВ "Шапсуг" | ВЛ-10 кВ ф. РП-7-3 | ТП-РП-7-3-910п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 142 |  |  | 142 |  |  |  | 142
132 |  | ПС 220/110/10 кВ "Витаминкомбинат" | ВЛ-10 кВ ф. КУ-3 | ТП-КУ-3-983п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 355 |  |  | 355 |  |  |  | 355
133 |  | ПС 35/10 кВ "Шапсуг" | ВЛ-10 кВ ф. РП-7-3 | ТП-РП-7-3-913п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 262 |  |  | 262 |  |  |  | 262
134 |  | ПС 35/10 кВ "Шапсуг" | ВЛ-10 кВ ф. РП-7-3 | ТП-РП-7-3-906п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 84 |  |  | 84 |  |  |  | 84
135 |  | ПС 35/10 кВ "Шапсуг" | ВЛ-10 кВ ф. РП-7-3 | ТП-РП-7-3-902п | 10 | ВЛ-0,4 | 0.4 | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 52
| ООО "Кубаньэлектросеть" | ПС 110/25/10 "Степная тяговая" | ВЛ-10 кВ ф. СТ-5, ф. СТ-3 | ТП-890п | 10 | - | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
|  | ПС 110/25/10 "Степная тяговая" | ВЛ-10 кВ ф. СТ-5, ф. СТ-3 | ТП-10/0,4 | 10 | - | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
|  | ПС 35/10 "Насосная-10" ПС 110/10 "Гречаная балка" | ВЛ-10 ф. НС-10-7 ВЛ-10 ф. Г-11 | ТП-НС-7-777п | 10 | - | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. НЛ-1 | БКТП-НЛ-1-841п | 10 | - | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. С-7 | БКТП-С-7-873п | 10 | - | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. С-7 | БКТП-С-7-892п | 10 | - | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. С-5 | КТП-С-5-531п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. В-5 | КТП-630 | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/35/10 кВ "Атамановская" | ВЛ-10 кВ ф. А-5 | КТП-174 | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/35/10 кВ "Атамановская" | ВЛ-10 кВ ф. А-5 | СКТП-259 | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/35/10 кВ "Атамановская" | ВЛ-10 кВ ф. А-5 | КТП-А-5-175п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 35/10 кВ "Юбилейная" | ВЛ-10 кВ ф. Ю-11 | ТП-Ю-11-954п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/10/6 "Восточная" | КЛ-6 кВ ф. В-103 РП-15-ТП-747п | ТП-747п | 6 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/35/6 кВ "Выселки" | КЛ-6 кВ ф. ВЦ-19 | ТП-580п | 6 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 35/10 кВ "Правый берег" | КЛ-10 кВ ф. ПБ-5 | ТП-1806п | 10 | - | 0.4 | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
|  | ПС 35/10 кВ "Правый берег" | КЛ-10 кВ ф. ПБ-5 | ТП-1807п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/10 кВ Аэропорт" | КЛ-10 кВ ф. АР-101, ф. АР-401 | ТП-2884п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/10 кВ "Пашковская" | КЛ-10 кВ ф. ПШ-403 | ТП-2423п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" | КЛ-6 кВ ф. ПФ-8 | ТП-2753п | 6 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/35/6 кВ "Южная" | КЛ-6 кВ ф. Ю-10 А | ТП-2752п | 6 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | ПС 110/6 кВ "Парфюмерная" | КЛ-6 кВ ф. ПФ-1 | ТП-557п | 6 | - | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | ПС 110/10 кВ Аэропорт" | КЛ-10 кВ ф. АР-101, ф. АР-401 | ТП-2133п | 10 | - | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | ПС 220/110/10 кВ "Витаминкомбинат" | КЛ-10 кВ ф.ВК-17, ф. ВК-18 | ТП-3341п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 16
|  | ПС 110/10 кВ "Набережная" | КЛ-10 кВ ф. НБ-315, ф. НБ-416 | ТП-3324п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
|  | ПС 110/10 кВ "Набережная" | КЛ-10 кВ ф. НБ-315, ф. НБ-416 | ТП-3325п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10
|  | ПС 110/10 кВ "Набережная" | КЛ-10 кВ ф. НБ-315, ф. НБ-416 | ТП-3305п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 14 |  | 12 | 2 |  |  |  | 14
|  | ПС 110/10 кВ "Набережная" | КЛ-10 кВ ф. НБ-315, ф. НБ-416 | ТП-3314п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 14 |  | 12 | 2 |  |  |  | 14
|  | ПС 110/10 кВ "ИКЕА" | КЛ-10 кВ ф. И-309, ф. РП-3-11 | ТП-3368п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 14 |  | 12 | 2 |  |  |  | 14
|  | ПС 110/10 кВ "Набережная" | КЛ-10 кВ ф. НБ-315, ф. НБ-416 | ТП-3415п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 14 |  | 12 | 2 |  |  |  | 14
|  | ПС 110/10 кВ "ИКЕА" РП-10 кВ №3 | ВЛ-10 кВ ф. РП-3-1, ф. РП-3-2 | ТП-900п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 32
|  | ПС 110/6 кВ "Северо-Восточная" ПС 35/6 кВ "Путевая" | КЛ-6 кВ ф. СВ-202 КЛ-6 кВ ф. ПТ-3 | ТП-3220п | 6 | - | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | ПС 110/35/10 кВ "Переяславская-110" | ВЛ-10 кВ ф. ПРС-11 | ТП-ПРС-11-411п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ПС 220/110/35/10 кВ "Брюховецкая" | ВЛ-10 кВ ф. Б-7 | ТП-Б-7-70п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ПС 35/10 кВ "НС-16" | ВЛ-10 кВ ф. НС-16-4 | ТП-10/0,4 кВ | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ПС 110/35/10 кВ "Павловская" | ВЛ-10 кВ ф. П-11 | ТП-П-11-293п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ПС 35/10 кВ "Шапсуг", РП-10 кВ №3 | ВЛ-10 кВ ф. РП-7-3 | ТП-РП-7-3-898п | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" | ВЛ-6 кВ ф. Чм-1 | ТП-Чм1-803п | 6 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ПС 110/10/6 кВ "ХБК" | КЛ-6 кВ ф. ХБК-311 | ТП-1089п | 6 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | ПС 110/10 кВ "Набережная" | КЛ-10 кВ ф. НБ-307, ф. НБ-308 | ТП-2964п | 10 | КЛ-0,4 | 0.4 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8
| ИТОГО: | [6 empty] | 3946 | 0 | 220 | 3726 | 3 | 3 | 213 | 3727 | 0
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" | [7 empty] | В.А. Черкашин

## 8.3
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2022 год
ООО "Кубаньэлектросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Показатель
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3946
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 171
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3769
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 9*столбец 13)/пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны 1 | 0.4293
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 13 Формы 8.1/пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны 1 | 0.061328
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi рем), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 9*столбец 13)/пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны «П» | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi рем), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 13 Формы 8.1/пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны «П» | 0
Директор ООО "Кубаньэлектросеть" |  |  | В.А. Черкашин

## ЦОК (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от "____"_______20___ №______
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел по организации работы с клиентами
| Общее количество обращений потребителей услуг в Филиал "Колэнерго" | 23960 | 10968
| Общее количество поступивших обращений, кроме физических лиц | 23002 | 10551
Ин | ( табл.2.1)
1.1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами Филиала "Колэнерго" | x | x | -
| Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг | 3 | 3
| Общее количество структурных подразделений | 125 | 128
1.2. | Количество утвержденных Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг: | x | x | -
1.2. а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 6
1.2. б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг, шт.(наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
1.2. в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3
1.2. г) | утвержденные Филиалом "Колэнерго" в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 8
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам Филиала "Колэнерго": | x | x | -
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
3. | Наличие в сети Интернет сайта Филиала "Колэнерго" с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) Филиала "Колэнерго" в ходе исполнения своих функций | 0 | 0
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности Филиала "Колэнерго": | x | x | -
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго" | 17012 | 8547
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта Филиалом "Колэнерго" в соответствии с нормативными правовыми актами | 0 | 0
Ис | ( табл.2.2)
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии | 0 | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых Филиалом "Колэнерго" графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | 0 | 0
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
1. | Наличие структурного подразделения Филиала "Колэнерго" по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание | 8 | 6 | Данные по ДТЭ филиала "Колэнерго"
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы | 0 | 0
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) | 0 | 0
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности Филиала "Колэнерго", поступивших через обратную связь | 7 | 10
3. | Оперативноть реагирования на обращения потребителей услуг: | x | x | -
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 15
3.2. а) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.71 | 1.26
3.2. б) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
3.2. в) | Взаимодействие Филиала "Колэнерго" с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
* | Документы филиала:
1. Регламент взаимодействия подразделений ИА и ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в процессе организации ТП энергопринимающих устройств (энергетических установок) к эл. сетям (2009)
2. Порядок взаимодействия подразделений ИА и ПО в процессе организации ТП энергопринимающих устройств к эл. сетям (2010)
Документы ОАО «МРСК Северо-Запада»:
1. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
2. Регламент о порядке регистрации и рассмотрения обращений (жалоб) потребителей (2008)
3. Правила поведения сотрудников при очном, заочном и интерактивном обслуживании клиентов (2008)
4. Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых юридическим и физическим лицам в центрах обслуживания клиентов ОАО «МРСК Северо-Запада» (2008)
5. Стандарт: Анализ и оценка удовлетворенности потребителей (2010)

## Тр ЭлЭн (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Департамент транспорта электроэнергии
Ис | ( табл.2.2)
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями): | x | x | -
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 30 | 30
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | x | x | -
2.2. а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 15 | 15
2.2. б) | для остальных потребителей услуг, дней | 15 | 15
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | ООО "Мурманская судоверфь" расторжение договора в 2010 г. в связи с переходом с "котла низ" в "котел верх"
| Общее количество заключенных Филиалом "Колэнерго" договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 14 | 13
Показатель уровня надежности
Форма 1.1 | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. час. | 3009 | 3090 | 1. Потребители - юридические лица и инд.жилые дома. 2. С сентября 2010 искл. точки поставки в р-нах ДЭС
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## таб.1.1 (СОТиН) (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
показатель уровня надежности
Без учёта технологических нарушений на объектах электросетевой организации, имеющие продолжительность меньше времени АПВ и АВР
Подразделение надежности и производственного контроля
№ | Акт расследования | Продолжительность прекращения, час. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4
Факт 2009 года
1 | 1 | 12.11
2 | 2 | 12.11
3 | 3 | 13.11
Факт 2010 года (факт 9 мес)
2 | 1 | 8.42
3 | 2 | 8.42
4 | 3 | 8.42
5 | 4 | 8.42
7 | 5 | 8.42
8 | 6 | 8.42
12 | 7 | 8.42
16 | 8 | 8.42
17 | 9 | 8.42
18 | 10 | 8.42
Руководитель подразделения
|  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Юристы (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Управление правового обеспечения
Ис | ( табл.2.2)
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам Филиала "Колэнерго", а также по порядку оказания этих услуг | 0 | 0
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений Филиалом "Колэнерго" требований в части государственного регулирования цен (тарифов) | 0 | 0
Рс | ( табл.2.3)
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых Филиалом "Колэнерго", поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти (УФАС по Мурманской области) | 0 | 0
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении Филиалом "Колэнерго" обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами: | x | x | -
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие мер по возмещению потребителю услуг убытков с момента поступления исполнительного документа в Филиал "Колэнерго", месяцев | 0 | 0
5.2. | Количество потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Филиалом "Колэнерго" своих обязательств (по судебным решениям) | 0 | 0
| Общее число потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | 0 | 1 | (решение АСМО от 09.06.2010 о взыскании с ОАО "МРСК Северо-Запада" в пользу ОАО "Электротранспорт" убытков в сумме 13 167,35 руб. Постановлением 13 ААС от 29.09.2010 решение суда оставлено без изменения)
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## ТП (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Отдел технологического присоединения
Ис | ( табл.2.2)
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства Филиала "Колэнерго": | x | x | -
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 39 | 28
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к Филиалу "Колэнерго" части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 345 | 303
3.1. | Общее количество поступивших заявок на технологическое присоединение | 260 | 122
Рс | ( табл.2.3)
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0
Птпр
1. | - число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт.
2. | - число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт.
3. | - число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Дисп.Сл (hidden)
Приложение № 1
к приказу филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Колэнерго" от " 08 " ноября 2010 № 300
Исходная информация для определения
параметров (критериев) надежности и качества оказания услуг
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на: |  | Примечание
|  | 2009 год (факт) | 2010 год (9 мес.факт)
Диспетчерская служба
Ис | ( табл.2.2)
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0
Руководитель подразделения
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)